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铜陵市住房和城乡建设委员会行政规范性文件

关于市区办理瓶装液化气换气点许可证

有关事项的通知

建函〔2012〕223号

各区人民政府，各有关单位，各燃气企业：

为加强燃气行业管理，进一步规范我市燃气经营行为，根据《城镇燃气管理条例》和《安徽省燃气管理条例》及《城镇燃气设计规范》等法律、法规规定，经研究，决定对燃气经营者发放换气点许可证。现就有关事项通知如下：

一、瓶装液化石油气换气点申报条件

瓶装燃气换气点应当符合城市供应站点布局规划。瓶装燃气供应站点应具备下列条件：

（一）有符合国家有关标准的燃气气源和燃气设施；

（二）有与经营规模相适应的资金和管理人员、技术人员；

（三）有固定的符合安全条件的经营场所；

（四）有防泄漏、防火、防爆的安全管理制度和措施；

（五）有与经营规模相适应的抢险、抢修人员和设备；

（六）法律、法规规定的其他条件。

二、瓶装液化石油气换气点申报材料

（一）申请报告和申请表；

（二）换气点房屋产权证或房屋租赁协议（验原件，收复印件），换气点房屋至少为砖混结构；

（三）换气点周围20米内无明火；

（四）换气点经营场所的面积不得小于15m2，可将瓶库设置在与建筑（住宅，重要公共建筑和高层民用建筑除外）外墙毗连的单层专用房间；

（五）门点内张贴禁火标志并配备消防器材，至少应配置8kg干粉灭火器2只；

（六）液化石油气必须专营，不得与其它商品混合经营；

（七）液化气企业供应站点负责人，安全员专业岗位证书；

（八）换气点从业人员培训上岗证件；

（九）安全管理制度，安全消防设施情况；

（十）现场审查意见。

三、办理程序

（一）各燃气企业先将申报的换气点向辖区建设局提出申请，初审合格后，经消防部门审批，再向市住房城建委申请，市住房城建委根据审核情况发放换气点许可证。

（二）各燃气企业换气点，经辖区建设局初审合格，并经消防部门审批后，将资料送到市政务服务中心二楼96号市住建委窗口（市11、16、21路公交车直达），对申报材料符合要求的换气点，做进一步审查，并现场察看。符合条件的，发放换气点许可证。

  附：液化石油气换气点许可证申请表

                          
铜陵市住房和城乡建设局
                            二○一二年六月十八日

液化石油气换气点许可证申请表

             申请单位                  
             法人代表                  
            （负责人）                 

年  月   日

液化石油气换气点许可证申请表

	单位名称
	
	法人代表
	

	换气点名称
	
	换气点负责人
	

	换气点地址

及联系电话
	
	营业场所面积
	

	工商营业执照号码
	
	库房面积
	

	最大存瓶数量
	
	实瓶数量
	
	户数
	

	安全设备及消防急救工具
	设备及工具名称
	型号或规格
	数量
	运转或使用情况
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	安全管理制度情况
	


各级主管部门审批意见

	县区建设部门初审意见
	                                （盖章）

                                年  月  日

	公安消防部门审批意见
	                                （盖章）

                                年  月  日

	市建设部门审批意见
	                                （盖章）

                                年  月  日

	发证日期
	
	许可证号码
	
	发证人
	


本表格一式三份
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